## Teh_spec
1.pielikums
Dezinfekcijas līdzekļi 2019.-2020.gadam
Tehniskā specifikācija
I daļa - virsmu, instrumentu, roku un ādas dezinfekcijas līdzekļi, hlora tabletes
Kopējās prasības:
1.Iesniegt produktu lietošanas instrukcijas un drošības datu lapas.
2.Instrumentu un virsmu dezinfekcijas līdzekļiem iesniegt apliecinājumu par CE marķējumu (pievienot sertifikātu), izņemot 5.4.pozīciju.
3.Roku un ādas dezinfekcijas līdzekļiem un 5.4.pozīcijā minētajam produktam iesniegt dokumentus, kas apliecina to reģistrāciju biocīdu reģistrā
4.Virsmu un instrumentu koncentrētus dezinfekcijas līdzekļus nodrošināt ar automātisku darba šķīduma pagatavošanas dozatoriem bez papildus samaksas. Dozatoru skaits: 5. Prasības dozatoram; pilnīgi automātiska darba šķīduma dozēšana; darbojas bez elektrostrāvas; dozēšanas ātrums - līdz 20 l/min; nav nepieciešama periodiskā apkalpošana; viens dozators dozē - 3-5 dezinfekcijas līdzekļus.
5.Vajadzības gadījumā jānodrošina ar papildus pašlīmējošām, ūdensizturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm bez maksas 1 litra pudeļu marķēšanai.
6.Iepakojuma/kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi - atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas
7.Alerģisku reakciju gadījumā nodrošināt līdzekļa aizstāšanu bez papildus samaksas
8.Nodrošināt personālu ar apmācībām par dezinfekcijas līdzekļiem un higiēnas prasībām vismaz 20 akreditētu akadēmisko stundu apjomā. Iesniedzot piedāvājumu, iesniegt LMA akreditācijas apliecinājumu.
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Aptuvenais daudzums 2 gados* | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Alkoholiskie virsmu dezinfekcijas līdzekļi.
| 1.1.Gatavs lietošanai; aktīvās vielas - etanols vairāk kā 70%, QAV; krāsa - bezkrāsains; ekspozīcijas laiks - līdz 30 sek; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām u.c.mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c. Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem. | litri | 800
| 1.2.Gatavs lietošanai; aktīvās vielas - etanols vairāk kā 70%, QAV; krāsa - bezkrāsains; ekspozīcijas laiks - līdz 30 sek; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām u.c.mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c.Iepakojuma: 500 ml ar smidzinātāju | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem. | gb | 40
2 | Virsmu dezinfekcijas salvetes.
| 2.1.Aktīvās vielas - 1 salvete satur - 3-4 gr.etanolu vairāk kā 70%, QAV; krāsa - balta; materiāls - celuloze; ekspozīcijas laiks - līdz 30 sek.; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām, vīrusiem, MRSA u.c. Iepakojumi: kārbā ne vairāk 100 salvetes | Norādīt: Aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem, salvetes materiālu, iepakojumu | 1 salvete | 6000
| 2.2.Īpaši izturīgas dezinfekcijas salvetes. Salvetes minimālais izmērs: 20x20 cm Aktīvās vielas - 1 salvete satur - 3-4 gr.etanolu vairāk kā 70%, QAV; krāsa - balta; materiāls - celuloze; ekspozīcijas laiks - līdz 30 sek.; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām, vīrusiem, MRSA u.c. Iepakojumi: kārbā 150 ± 5 salvetes | Norādīt: Aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem, salvetes materiālu, iepakojumu | 1 salvete | 12000
3 | Alkoholu nesaturošas virsmu dezinfekcijas salvetes.
| 3.1.Aktīvās vielas - QAV; krāsa - balta; materiāls - celuloze; ekspozīcijas laiks - līdz 60 sek; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām, vīrusiem, MRSA u.c. Iepakojumi: kārbā ne vairāk 100 salvetes | Norādīt: Aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem, salvetes materiālu, iepakojumu | 1 salvete | 2000
4 | Alkoholu nesaturošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis; gatavs lietošanai.
| Aktīvās vielas - QAV; šķīdums; ekspozīcijas laiks - līdz 60 sek; aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām, vīrusiem, MRSA u.c. Iepakojumi: 5 litri | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, krāsu, aktivitāti uz mikroorganismiem. | litri | 40
5 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi.
| 5.1.Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola, ar mazgājošām piedevām. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV, MRSA un citiem. Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 93/42/EEC Direktīvu. Aktīvā viela: Alkyl-dimetyl-ethylbenzyl-amonium chloride unalkydimethylbenzil ammonium chloride maisījums. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 10 min. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 0.3%. Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 200
| 5.2.Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola, ar mazgājošām piedevām. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV, MRSA un citiem. Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 93/42/EEC Direktīvu. Aktīvā viela: amīni (dodecildiamīns) un alkyl-dimethyl-ethylbenzyl-amonium chloride un alkyldimethylbenzyl ammonium chloride maisījums. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 60 min. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 0.25%. Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 40
| 5.3.Uz hlora bāzes, ar mazgājošām piedevām. Aktīvā viela - Na hipohlorīds . Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, tsk., Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV un citiem. Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 93/42/EEC Direktīvu. pH darba šķīdumam 12.5±0.2. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 30 min. Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 60
| 5.4.Bez aldehīdiem, protamīna un fenola, ar mazgājošām piedevām. Aktīvā viela četrvērtīgu amonija sāļu maisījums; virsmaktīvā vielā - ortofosforskābe. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 5 min. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, tsk., Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV un citiem. Lietojams visa veida virsmu dezinfekcijai, īpaši paredžets satitāro telpu dezinfekcijai. pH konc. <1.0. Biocīds! Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 30
6 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi ar deoderējošu efektu.
| Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola, ar mazgājošām piedevām un deoderējošu vielu. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV, MRSA un citiem. Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 93/42/EEC Direktīvu. Īpaši piemērots sanitārā aprīkojuma mazgāšanai un dezinfekcijai. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 15 min. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 1%. Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 200
7 | Instrumentu manuālās dezinfekcijas līdzeklis
| Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola. Aktīvā viela: Alkyl-dimethyl-ethylbenzyl-amonium chloride unalkydimethylbenzil ammonium chloride maisījums, ar mazgājošu efektu; piemērots lai mazgātu un dezinficētu visu veidu ķirurģiskos instrumentus un to palīgierīces. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV, MRSA un citiem. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 10 min. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 1%. Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 300
8 | Termolabilu augsta līmeņa instrumentu manuālās dezinfekcijas līdzeklis.
| Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola. Aktīvā viela: amīni (dodecildiamīns) un alkyl-dimethyl-ethylbenzyl-amonium chloride un alkyldimethylbenzyl ammonium chloride maisījums. ar mazgājošu efektu; piemērots lai mazgātu un dezinficētu visu veidu ķirurģiskos instrumentus un to palīgierīces. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV, MRSA un citiem. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 60 min. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 3%. Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, darba šķīduma koncentrāciju | litri | 120
9 | Saudzīgs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis.
| 9.1.Aktīvās vielas - etanols vismaz 64% un propān-2-ols vismaz 7%; jāsatur vielas, kas kopj un aizsargā ādu; krāsa - viegli iekrāsots, krāsviela neatstāj traipus, vēlams gaiši zils; pH līmenis - 5.0-6.0; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek., ekspozīcijas laiks ķirurģiskai dezinfekcijai līdz 1.5 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA, u.c. Iepakojums - 5 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 340
| 9.2.Aktīvās vielas - etanols vismaz 64% un propān-2-ols vismaz 7%; jāsatur vielas, kas kopj un aizsargā ādu; krāsa - viegli iekrāsots, krāsviela neatstāj traipus, vēlams gaiši zils; pH līmenis - 5.0-6.0; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek., ekspozīcijas laiks ķirurģiskai dezinfekcijai līdz 1.5 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA, u.c. Iepakojums - 1 l kanna | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 40
10 | Īpaši saudzīgs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis.
| Aktīvās vielas - etanols vismaz 72%; jāsatur vielas, kas kopj un aizsrgā ādu; krāsa - bezkrāsains; pH līmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek., ekspozīcijas laiks ķirurģiskai dezinfekcijai līdz 1.5 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA, u.c. Iepakojums - 1 litrs. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 40
11 | Roku higiēniskās dezinfekcijas līdzeklis gēla formā
| 11.1.Aktīvās vielas - etanols vismaz 72%, pH līmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA, u.c. Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni | litri | 60
| 11.2.Aktīvās vielas - etanols vismaz 72%, pH līmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA, u.c. Iepakojums - 250 ml. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni | gb | 40
12 | Roku dezinfekcijas mazgāšanas līdzeklis
| Aktīvās vielas - hlorheksidīna glukonāts vismaz 2%; krāsa - bezkrāsains; pH līmenis - 5.0-7.0; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 1 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + bakterijām, vīrusiem u.c. Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 600
13 | Iekrāsots ādas dezinfekcijas līdzeklis
| 13.1.Aktīvās vielas - etanols vismaz 75%, četraizvietotā amonija savienojumi vismaz 0.1%; krāsa - oranža, nesatur jodu; pH īmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; ķirurģiskai - līdz 3 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c. Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, metanolu.Iepakojums - 5 l kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 300
| 13.2.Aktīvās vielas - etanols vismaz 75%, četraizvietotā amonija savienojumi vismaz 0.1%; krāsa - oranža, nesatur jodu; pH īmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; ķirurģiskai - līdz 3 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c. Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, metanolu.Iepakojums - 1 litrs. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 40
14 | Neiekrāsots ādas dezinfekcijas līdzeklis
| 14.1.Aktīvās vielas - etanols vismaz 75%, četraizvietotā amonija savienojumi vismaz 0.1%; krāsa - bezkrāsains; pH īmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; ķirurģiskai - līdz 3 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktārijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c. Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, metanolu. Iepakojums - 5 litri. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 600
| 14.2.Aktīvās vielas - etanols vismaz 75%, četraizvietotā amonija savienojumi vismaz 0.1%; krāsa - bezkrāsains; pH īmenis - 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.; ķirurģiskai - līdz 3 min.; aktīvs uz: Gram -, Gram + baktārijām, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV, MRSA u.c. Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, metanolu. Iepakojums - 1 litrs. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, pH līmeni, krāsu | litri | 100
15 | Hlora tabletes
| Ar mazgājošām piedevām. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, t.sk. Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV un citiem. Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 93/42/EEC Direktīvu. Īpaši piemērots sanitārā aprīkojuma mazgāšanai un dezinfekcijai. Izšķīdinot 1 tableti izdalās ne mazāk kā 1500ppm aktīvais hlors. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 30 min. Iepakots cieši noslēdzamās plastmasas kārbās ar atveramu vāku, iepakojumā 300 tabletes. Uz iepakojuma lietošanas instrukcija latviešu valodā. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, iepakojumu | iep. | 40
16 | Imregnējamās salvetes un to trauki
| 16.1. Salvetes no augstas kvalitātes neausta materiāla, satītas rullī pa 100 +/-5 salvetēm iepakojumā. Vienas salvetes izmērs 30x32 cm (pieļaujamas novirzes salvetes izmērā 1 cm robežās). Salvetes impregnējamas ar dezinfekcijas līdzekli, kā arī lietojamas bez impregnēšanas. Salvetes derīgas ne mazāk kā 28 dienas kopš tās ir impregnētas ar dezinfekcijas līdzekli. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, tehniskos parametrus un iepakojumu | iep.
| 16.2. Trauks salvešu ievietošanai izmērs: augstums 23,5cm (+/-5cm), diametrs18cm ( +/- 5cm). Salvetēm 16.1.poz. un traukam salvešu ievietošanai ir jābūt savstarpēji savienojamiem | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, tehniskos parametrus | gb
17 | Plastmasas pudeles, pudeļu stiprinājumi (pretendentam nodrošināt bez maksas)
| 17.1. Plastmasas pudeles 1 l (šķidrajām ziepēm, dezinfekcijas līdzekļiem), savietojams ar 17.2.punktā minēto statīvu | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, tehniskos parametrus - materiāls, kopšana, izmēri | gb | 100
| 17.2. 1 l pudeļu stiprinājuma statīvi ar elkoņa mehānismu, materiāls - nerūsējošs tērauds |  | gb | 100
| 17.3. Dozators (pumpis) 1 l pudelēm, savietojams ar 17.1. punktā minēto pudeli |  | gb | 100
| 17.4. Plastmasas pudeles 250 ml ar dozatoru (pumpi) |  | gb | 100
| 17.5. Plastmasas pudeles 500 ml ar dozatoru (smidzinātāju) |  | gb | 100
Kopā bez PVN (EUR):
PVN (EUR):
Kopā ar PVN (EUR):
II daļa - līdzekļi automātiskās dezinfekcijas iekārtai "Soluscope 3" fleksiblo endoskopu dezinfekcijai
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Aptuvenais daudzums 2 gados* | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Dezinfekcijas, tīrīšanas un iepriekšējās dezinfekcijas līdzeklis endoskopa aparāta Soluscope 3 APA apkalpošanai. Iznīcina baktērijas (t.sk. tuberkulozes), sēnītes, vīrusus (t.sk. HBV, HIV, HCV, Rota, MRSA u.c.). Aktīvs uz Gram -, Gram + baktērijām. Plānotais darba šķīdumu daudzums sastāv no visiem SOLUSCOPE 3 iekārtā nepieciešamajiem līdzekļiem lokano endoskopu dezinfekcijai (dezinfektants, šķīdums ar antikorozīvu piedevu un tīrītājs); | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, aktivitāti uz mikroorganismiem, iepakojumu | litri | 1120
PVN (EUR):
Kopā ar PVN (EUR):
Iesniedzamie dokumenti:
1.Dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs;
2.Drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam;
3.Kandidāta apstiprināts dezinfekcijas līdzekļa apraksts ražotājvalsts un latviešu valodā;
4.Dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, MRSA, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem ;
5.Apliecinājums , ka piedāvātais līdzeklis ir paredzēts dezinfekcijas iekārtas "Soluscope 3" tīrīšanai, dezinfekcijai un iepriekšējai dezinfekcijai (iesniedzot iekārtas ražotāja apliecinājumu, ka piedāvātie dezinfekcijas līdzekļi ir saderīgi ar minēto iekārtu).
* Daudzums ir aptuvens rādītājs, slimnīca iegādājas dezinfekcijas līdzekļus pēc faktiskās nepieciešamības